## Feuil1
classement des bâtiments:
|  |  | internat | bat 1 | bat. 2 | lycée | aquarium |  |  | internat | bat 1 | bat. 2 | lycée | aquarium
| 1. (le plus "confortable") |  | 47 | 14 | 7 | 85 | 17 |  | 1 | 27.65% | 8.235% | 4.118% | 50% | 10%
| 2 |  | 46 | 24 | 33 | 32 | 29 |  | 2 | 28.05% | 14.63% | 20.12% | 19.51% | 17.68%
| 3 |  | 47 | 44 | 40 | 24 | 14 |  | 3 | 27.81% | 26.04% | 23.67% | 14.2% | 8.284%
| 4 |  | 18 | 56 | 55 | 19 | 22 |  | 4 | 10.59% | 32.94% | 32.35% | 11.18% | 12.94%
| 5. (le "pire") |  | 14 | 32 | 39 | 4 | 68 |  | 5 | 8.917% | 20.38% | 24.84% | 2.548% | 43.31%
Complexe sportif:
|  | trop chaud | agréable | trop froid |  |  |  | trop chaud | agréable | trop froid
| salle 1 | 24 | 73 | 46 |  |  | salle 1 | 16.78% | 51.05% | 32.17%
| salle 2 | 24 | 97 | 18 |  |  | salle 2 | 17.27% | 69.78% | 12.95%
| salle 3 | 27 | 92 | 19 |  |  | salle 3 | 19.57% | 66.67% | 13.77%
| piscine | 56 | 51 | 30 |  |  | piscine | 40.88% | 37.23% | 21.9%
Remarques intéressantes:
Les salles de gym et sutout les vestiaires sont trop chauds (les vestiaires de la piscine reviennent les plus souvent).
Trop chaud à la cafét'
Il fait trop chaud dans les salles informatiques.
Aquarium pas assez chauffé ou mal isolé.
Les salles situées sous les toit (ex: Bailly), au-dessus de la cafet' (soleil et pas de store) et les bâtiment 1 sont trop chauds en été.
Les bâtiments sont plus froids en-haut qu'en-bas. (surtout le lycée)
Il faut pouvoir ouvrir les 2 portes des bâtiments pour qu'elles restent ouvertes moins longtemps et pour éviter des bouchons.
Salle de la fanfare mal isolée.
Il faut plus chauffer la piscine (air)
Il fait trop froid en hiver dans les bâtiments 1 et 2 (fenêtres mal isolées).
Il faut bloquer le thermostat des radiateurs des salles de classe (bat. 5 par exemple)
Il faut mettre des bimmers dans toute les salles.
Trop froid dans les toilettes.
On utilise trop de papier.
Certains couloirs (p. ex. bat 1) sont trop froids.
Il faut éteindre le chauffage en été.
les lavabos sont trop souvent ouverts
Courants d'air dans l'ancien internat.
Faire attention à ne pas laisser systématiquement les lumières allumées en plein jour.
Demander au professeur quittant la salle/femmes de ménage de jeter un coup d'oeuil aux radiateurs